生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称： 挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程清淤工程

项 目 编 号：

建 设 地 点：         广东省东莞市高埗镇、石碣镇

验 收 单 位：           东莞市城建工程管理局

2018 年 12 月 5 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程清淤工程 | 行业类别 | 水利工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 东莞市城建工程管理局 | 项目性质 | 改建 |
| 水土保持方案批复机 关、文号及时间 | 东莞市水务局，2015年8月21日，东水务审〔2015〕8153号 |  |  |
| 水土保持方案变更批 复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批 复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2016年10月～2017年3月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广东省水利电力勘测设计研究院 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 广东钧意建筑集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 北京中协成建设监理有限责任公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等有关规定，2018年12月5日建设单位东莞市城建工程管理局在东莞市莞城区主持召开了挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程清淤工程水土保持设施验收会，参加会议的有：水土保持方案编制单位广东省水利电力勘测设计研究院、水土保持监测单位和水土保持设施验收报告编制单位惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司、监理单位北京中协成建设监理有限责任公司和施工单位广东钧意建筑集团有限公司等单位的代表共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报情况的汇报，以及验收报告编制单位、监测单位、水土保持方案编制单位、监理单位和施工单位对有关情况的说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程清淤工程位于位于中心涌高埗镇及石碣镇所属行政范围内，现场经度范围为113º 42´～113º 59´，纬度范围为23º 05´～23º 07´，交通便利。 本工程实施内容主要为挂影洲围中心涌（暗涵出口至下游排闸）范围内的清淤工程设计，总长约8.9km。 工程于2016年10月开工， 2017年3月完工；工程总投资为3377.92万元。 （二）水土保持方案批复情况 2015年8月21日，东莞市水务局以《关于挂影洲围中心涌水环境综合整治示范工程清淤工程水土保持方案的批复》（东水务审〔2015〕8153号）批复了项目水土保持方案。 （三）水土保持监测情况 惠州市华禹水利水电勘测设计有限公司于2018年10月完成了本工程水土保持监测总结报告。水土保持监测结果表明：各项工程措施运行良好，六项防治指标达到方案目标值，土壤流失量控制在允许的范围内，水土保持措施布局合理，发挥了水土保持作用，建设单位水土流失防治责任落实到位。在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责任，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。 （四）验收报告编制情况和主要结论 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司于2018年11月完成了本工程水土保持设施验收报告。验收报告主要结论：基本完成了工程主体设计及水土保持方案报告书设计确定的水土保持措施，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。 （五）验收结论 1.经评估核定，工程实际防治责任范围为1.26hm2，运行期防治责任范围为0hm2。 2.在工程建设过程中，建设单位落实了各项水土流失防治措施，主要有临时排水沟1600m，沉沙池8座，洗车池4座，塑料薄膜覆盖800m2，全面整地1.26hm2，撒播草籽1.26hm2。 3.根据工程决算资料，完成水土保持投资51.98万元。 4.工程水土保持措施布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准。经运行，未发现明显工程质量缺陷，工程质量总体合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 5.工程水土流失防治效果明显。据评估，工程防治达标情况为：扰动土地整治率99％，水土流失总治理度99％，土壤流失控制比为1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率99％，林草覆盖率99％，各项防治指标达到建设类项目一级防治标准。 验收组认为：本工程基本完成了主体工程设计及水土保持方案新增的水土保持工程，建成的水土保持设施工程质量总体合格，水土流失防治指标达到了建设类项目一级防治标准，较好的防治了水土流失，运行期的管理维护责任明确，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 （六）后续管护要求 验收组要求建设单位应继续做好水土保持设施的后续管护，确保各项水土保持设施正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 东莞市城建工程管理局 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  |  |
|  |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  | 监测单位 |
|  |  | 北京中协成建设监理有限责任公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 广东省水利电力勘测设计研究院 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 广东钧意建筑集团有限公司 |  |  | 施工单位 |