生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称:龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程

项目编号: 2017-441324-76-01-800136

建设地点:惠州市龙门县

验收单位:龙门县水务工程建设管理中心

2020年 1 月20日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程 | 行业类别 | 引调水工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 龙门县水务工程建设管理中心 | 项目性质 | 水利--扩建项目 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 惠州市水务局、惠市水务农水[2018]49号、2018年6月25日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2017年3月开工，2018年12月完工，总工期22个月。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 江苏淮阴水利建设有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 惠州市东江水利工程建设监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号），2020年1月20日，我中心（ 龙门县水务工程建设管理中心）在惠州市龙门县主持召开了龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位（龙门县水务工程建设管理中心）、主体设计单位（长江勘测规划设计研究有限责任公司）、水土保持设施验收报告编制单位（惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司）、监理单位（惠州市东江水利工程建设监理有限公司）、水土保持监测单位（惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司）、水土保持方案编制单位（长江勘测规划设计研究有限责任公司）、施工单位（江苏淮阴水利建设有限公司）的代表共9人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，我中心（ 龙门县水务工程建设管理中心）委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持设施验收报告》，为本次验收提供了技术依据。 验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报情况的汇报，以及验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、监理单位和施工单位对有关情况的说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 项目建设地点：项目位于龙门县龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇境内。项目区交通区优越，增龙公路、金龙公路、龙新公路为龙门县的主要交通干线，龙新公路北上接驳105 国道，金龙公路南下接驳205 国道。 建设性质：水利--扩建项目 建设规模：本工程涉及龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇四个乡镇街道的村村通自来水工程。设计供水规模为：龙田镇片区2849.58m3/d、平陵镇片区1482.42m3/d、龙江镇片区3309.37m3/d和龙城街道片区1402.97m3/d。各供水工程类型为III型，主要建（构）筑物级别均为3级；改造路溪自来水厂设计供水规模为2292.64m3/d；改（新）建小型集中供水工程16宗，设计供水规模为1088.76m3/d（其中改建4宗：邬村、李公坑、三洞村、樟潭村，属Ⅴ型集中供水工程，其主要建（构）筑物级别均为4级；新建12宗：陈禾洞村凹下、陈坑头、邓屋、隔水、径口、客家围、沙芬、上合、坑头、水口、韩屋、山下，工程类型为Ⅴ型，主要建（构）筑物级别均为4级）。本工程供水设计保证率为95%。实际共敷设管网270.82km，其中引水管6.76km、配水管237.2km、入户管26.86km；新建加压泵站10座；新建引水陂头16座；购安一体化净水设备16套；新建清水池15座。 供水工程类型分别为Ⅳ型、Ⅴ型，其主要建（构）筑物级别均为4级，次要建（构）筑物级别为5级。 开完工情况：2017年3月开工，2018年12月完工，总工期22个月。 （二）水土保持方案批复情况 根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的要求，建设单位门县水务工程建设管理中心于2017年9月委托长江勘测规划设计研究有限责任公司开展了本工程水土保持方案报告书的编制工作。方案编制单位于2018年5月编制完成了本工程水土保持方案报告书（报批稿）。惠州市水务局于2018年6月以惠市水务农水[2018] 49号文对本项目水土保持方案予以批复。 （三）水土保持监测情况 根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的要求，龙门县水务工程建设管理中心于2018年11月，委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司开展监测工作，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司从2019年第1季度至2019年3季度编报了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测实施方案》和《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年1月编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测总结报告》。 通过水土保持监测，结果表明建设单位在工程建设期间认真履行了水土流失的防治责任，已实施各项水土保持措施运行良好，项目大部分区域现状水土流失轻微。截止目前，在本次验收范围内，本项目扰动土地整治率为99.76%，水土流失总治理度为99.21%，土壤流失控制比1.0，拦渣率为97%，林草植被恢复率99.21%，林草覆盖率30.55%，六项指标均可达标。通过审阅水土保持监测总结报告以及其相关过程资料，认为监测方法基本可行，监测报告反映的指标与验收调查情况基本一致，监测结果基本可信，满足相关规范及规定要求，可以作为本工程验收的依据之一。 （四）验收报告编制情况和主要结论 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司于2020年1月编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计、监理工作，该项目免征水土保持补偿费，水土保持程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （五）验收结论 1.经评估核定，龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程实际防治责任范围为36.96hm²，试运行期防治责任范围为36.96hm²。 2.在工程建设过程中，建设单位落实了各项水土流失防治措施，实施了排水措施、植被恢复等工程措施。主要完成水土保持工程量：1）工程措施：排水沟979.31m，雨水管网242.96m；2）植物措施：铺设草皮面积79614m²，撒播草籽面积为2124m²，种植树木2299棵；3）临时措施：土袋拦挡17084m，彩条布覆盖95001m²。 3.根据工程决算资料，完成水土保持投资352.73万元。该项目免征水土保持补偿费，实际缴纳水土保持补偿费为零。 4.工程水土保持措施布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准。经运行，未发现明显工程质量缺陷，工程质量总体合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 5.工程水土流失防治效果明显。据评估，工程防治达标情况为：扰动土地整治率为99.76%，水土流失总治理度为99.21%，土壤流失控制比1.0，拦渣率为97%，林草植被恢复率99.21%，林草覆盖率30.55%，各项防治指标达到水土保持方案确定的建设类项目一级防治标准。 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，本工程基本完成了主体工程设计及水土保持方案新增的水土保持措施；建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标基本达到了水土保持方案确定的目标值；较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；建设期间开展了水土保持监理工作，该项目免征水土保持补偿费，实际缴纳水土保持补偿费为零，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。 验收组建议，我公司应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。 各参建单位代表同意本项目水土保持设施竣工验收。 （六）后续管护要求 建议对水土保持植物措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的功能。

- 三、验收组成员签字表